冷链温湿度监控系统的使用注意事项有哪些？

冷链温湿度监控系统的使用注意事项主要包括以下方面：

一、环境影响因素

‌外部干扰排除‌：验证时需确保环境稳定，避免阳光直射、通风不良等因素影响测量结果。

‌设备安装规范‌：冷链设备应安装在通风专用房间，远离热源，避免共用插座。

二、数据准确性与维护

‌定期校准‌：对温度计、记录仪等设备定期校准，确保测量准确性。

‌异常数据处理‌：发现异常数据需及时调查处理，定期维护监测设备。

三、系统功能优化

‌智能调控‌：支持边缘计算功能，根据预设范围自动调控制冷、加湿或除湿装置。

‌多端管理‌：通过电脑、手机APP等终端随时随地访问管理云平台。

四、合规性与安全性

‌全链路追溯‌：构建精准、实时、可追溯的温湿度监控体系，满足国家标准要求。

‌数据安全‌：采用“有线+无线”冗余通信方案，保障数据传输安全。

五、持续改进

‌流程优化‌：根据实际情况不断优化验证流程，完善监测系统。

‌设备升级‌：定期更新冷链设备，确保符合规定要求。